OFERTA CENOWA NA WAGI POMOSTOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

| Wagi pomostowe ze stali nierdzewnej |
| --- |
| Moduł na wysięgniku lub przewodzie RS232 w standardzie | Legalizacja UE: certyfikat CE i znak metrologiczny M |

| Pomost wagi | Moduł pomiarowy wagi |
| --- | --- |
| 1 przetwornik | DI-30SS (stopień ochrony IP68 ) |

| Typ | Nośność [kg] | Dokładność [g] | Rozmiar pomostu [mm] | Cena netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S - YBS | 60 | 20 | 480X480 | 2490 |
|  | 150 | 50 | 480X480 | 2490 |
|  | 300 | 100 | 480X480 | 2490 |
| S - UKS | 60 | 20 | 700X598 | 3190 |
|  | 150 | 50 | 700X598 | 3190 |
|  | 300 | 100 | 700X598 | 3190 |

| Wagi pomostowe ze stali nierdzewnej |
| --- |
| Możliwość zabudowy w fundamencie |
| Moduł na wysięgniku lub przewodzie RS232 w standardzie | Legalizacja UE: certyfikat CE i znak metrologiczny M |

| Pomost wagi | Moduł pomiarowy wagi |
| --- | --- |
| 4 przetworniki | DI-30SS (stopień ochrony IP68 ) |

| Typ | Nośność [kg] | Dokładność [g] | Rozmiar pomostu [mm] | Cena netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCS | 1500 | 500 | 1000X1250 | 7890 |
|  | 1500 | 500 | 1250X1250 | 8390 |
|  | 1500 | 500 | 1200X1500 | 8890 |
| Ramy do zabudowy w fundamencie | 1000X1250 | 1130 |
|  | 1250X1250 | 1390 |
|  | 1200X1500 | 1480 |

| Wagi najazdowe ze stali nierdzewnej |
| --- |
| Waga z najazdami |
| Moduł na wysięgniku lub przewodzie RS232 w standardzie | Legalizacja UE: certyfikat CE i znak metrologiczny M |

| Pomost wagi | Moduł pomiarowy wagi |
| --- | --- |
| 4 przetworniki | DI-30SS (stopień ochrony IP68 ) |

| Typ | Nośność [kg] | Dokładność [g] | Ilość najazdów | Rozmiar pomostu [mm] | Cena netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-LK | 1500 | 500 | 1 | 1250X1300 | 8490 |
|  | 1500 | 500 | 2 | 1250X1250 | 8890 |
| Opcja z rozbudowanym modułem pomiarowym DI- 600SS |
| S-LK | 1500 | 500 | 1 | 1250X1300 | 9090 |
|  | 1500 | 500 | 2 | 1250X1250 | 9490 |

| Specyfikacja techniczna modułu pomiarowego DI-30SS |
| --- |
| Parametr | Wartość |
| Rozdzielczość wewnętrzna: | MAX 1/100000 |
| Rozdzielczość wyświetlacza: | 1/1,000~1/20,000 |
| Wyświetlacz masy: | 5 cyfr, wyświetlacz fluorescencyjny |
| Zakres temperatur pracy: | -10°C do 40°C |
| Zasilanie: | 230V (-15% ~ +10 %) 50/60Hz |
| Wilgotność: | max. 85% (nie skondensowane) |
| Interfejs: | RS-232C (standard) |
| Funkcje: | wprowadzanie tary (liczbowe lub poprzez położenie pustego opakowania), przełączanie jednostki masy (kg, lb) |
| Opcje: | dodatkowy wyświetlacz |
| Dostępne wersje: | DI-30SS – wykonanie ze stali nierdzewnej IP-68. |

# Text boxes

EXALT export-import

06-500 Mława ul.Platynowa 20

tel. (023)6542499 kom. (0693)319609 fax (023)6542983

email: exalt@interia.pl

http://exalt.w.interia.pl

Od 01.05.2005 zapraszamy na stronę www.exalt.com.pl